- Климатическая подоснова архитектуры.  Климат и его элементы.

- Местный климат и микроклимат помещений.

- Климат и человек.

- Климатообразующие процессы.

- Классификация климата и районирование территории.

- Типология зданий и климат.

- Параметры, характеризующие природно-тепловую среду различных районов.

- Солнечная радиация.

- Температура воздуха.

- Влажность воздуха.

- Ветер.

- Осадки.

- Снеговой покров.

- Типология зданий и климат.

- Природно-климатическое районирование.

- Особенности проектирования зданий для северных районов.

- Особенности проектирования зданий для районов жаркого климата. Особенности проектирования зданий для сейсмических районов.

- Предмет теплофизика.

- Предмет и метод архитектурной теплофизики, как системы знаний о законах формирования комфортного микроклимата застройки. Понятия, величины, размерность. Перенос тепла, влаги и воздуха.

- Виды и законы распространения тепла.

- Теплопроводность, конвекция. Излучение.

- Теплопередача и теплофизические свойства материалов и конструкций.

- Теплопередача. Сопротивление теплопередаче.

- Расчет требуемого сопротивления теплопередаче по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.

- Расчет требуемого сопротивления теплопередаче по условиям энергосбережения.

- Основы архитектурной акустики и основные положения.

- Цели и задачи архитектурно-строительной акустики.

- Колебания и звук. Звуковые волны.

- Основные физические величины, характеризующие звуковое поле.

- Восприятие шума человеком.

- Распространение звука в помещениях.

- Статистическая акустика помещений.

- Факторы, характеризующие потери звука в помещении.

- Коэффициенты звукопоглощения, отражения звука и звукопередачи. Суммарное звукопоглощение.

- Акустика закрытых архитектурных пространств.

- Физические и физиологические закономерности качественной звукопередачи в закрытых пространствах.

- Время реверберации.

- Геометрическая акустика.

- Построение лучевого эскиза.

- Некоторые критерии акустического качества залов: эхо, разборчивость речи.

- Основы архитектурной светологии.

- Световая среда. Основные понятия и величины.

- Освещенность поверхности.

- Коэффициент естественного освещения (К.Е.О.). Понятие геометрического К.Е.О.

- Архитектурное освещение.

- Световой климат.

- Системы естественного освещения помещений.

- Классификация зданий по требованиям к световой среде.

- Нормирование естественного освещения, значение К.Е.О.

- Предварительный расчет площади световых проемов.

- Проверочный расчет К.Е.О. Графики Данилюка и порядок работы с ними.