Вопросы для самоподготовки и тестирования 5

1. Выполняемые функции измерительных преобразователей (ТТ и ТН) в схемах РЗА.

2. Стандартное значение вторичных токов у трансформаторов тока.

3. Назначение трансформаторов тока в схемах РЗА состоит в подключении к ним:

4. Недопустимый режим режим работы трансформаторов тока.

5. Причина, приводящая к перегреву, переходящему к воспламенению («пожару стали») трансформаторов тока.

6. Коэффициент трансформации трансформатора тока.

7. Виды погpешностей трансформаторов тока.

8. Выбор трансформаторов тока по:

9. Проверка трансформаторов тока по:

10. Класс точности трансформаторов тока для защиты совместно с электрическими цепями:

11. Проверка допустимой 10% погрешности трансформаторов тока по соотношению сопротивлений допустимой нагрузки ZH и расчетному значению ZН.РАСЧ.

12. Класс точности трансформаторов тока.

13. Класс точности трансформаторов тока для измерения и учета.

14. Класс точности трансформаторов тока для релейной защиты.

15. Нормируемые классы точности трансформаторов тока для защиты.

16. Что требуется от трансформаторов тока при выполнение функции изолятора вторичных цепей от первичных.

17. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке.

18. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока в одной точке связано с:

19. Требование к заземлению вторичных обмоток промежуточных разделительных трансформаторов тока.

20. Коэффициент схемы трансформатора тока.

21. Особенности схемы соединения трансформаторов тока «полная звезда»:

22. Особенности схемы соединения трансформаторов тока «неполная звезда»:

23. Особенности схемы соединения трансформаторов тока «треугольник – звезда».

24. Особенности схемы соединения трансформаторов тока «на разность токов двух фаз».

25. Особенности схемы соединения трансформаторов тока «фильтр токов нулевой последовательности».

26. Особенности схемных мероприятий подключения трансформатора тока нулевой последовательности (ТТНП).

27. Назначение провода от припаянного к броне кабеля, проведенного внутри трансформатора тока нулевой последовательности с последующим заземлением (в сетях 6–35 кВ).

28. Назначение измерительных трансформаторов напряжения.

29. По типу применяемой изоляции трансформаторы напряжения различаются.

30. Схема включения трансформаторов напряжения «в звезду» позволяет получать.

31. Назначение трансреактора.

32. Конструктивное отличие трансреактора от трансформатора тока.

33. Режим работы трансреактора.

34. Особенность работы трансреактора при разомкнутой вторичной цепи.

35. Использование трансреакторов для микропроцессорных реле.