Вопросы для самоподготовки и тестирования 14

1. Основными требованиями, предъявляемыми к устройствам автоматики в системах электроснабжения, являются:

2. Значительная часть КЗ, вызванных перекрытием изоляции, схлестыванием проводов и другими причинами, при достаточно быстром отключении линий релейной защитой:

3. Самоустраняющиеся повреждения, при которых электрическая дуга, возникшая в месте КЗ, гаснет, не успев вызвать существенных разрушений, препятствующих повторному включению электрооборудования под напряжение называются:

4. Операция включения под напряжение отключившегося электрооборудования или ЛЭП называется:

5. Повторное включения электрооборудования, на котором произошло неустойчивое повреждение, при повторном включении остающимся в работе, называется:

6. Повреждения, которые не могут самоустраниться при отключении напряжения, называются:

7. Повторные включения электрооборудования при устойчивых повреждениях называют:

8. Применение АПВ на всех воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линиях согласно ПУЭ:

9. Устройствами АПВ оснащаются все трансформаторы:

10. АПВ трансформаторов выполняется так, что их действие происходит:

11. Успешность действия АПВ трансформаторов, шин и воздушных линий составляет:

12. Успешность действия АПВ на кабельных и на смешанных кабельно-воздушных тупиковых линиях 6–10 кВ доходит до:

13. Схемы АПВ должны приходить в действие при:

14. Схемы АПВ не должны приходить в действие при:

15. В схемах АПВ должна также предусматриваться возможность запрета действия АПВ при:

16. Не допускается действие АПВ трансформаторов при:

17. Время действия АПВ должно быть:

18. Время автоматического возврата АПВ в исходное положение выбирается из условия:

19. Схемы ускорения защиты после АПВ предусматривается для линий:

20. Ускорение защиты до АПВ позволяет:

21. Успешность действия двукратного АПВ при втором включении составляет:

22. Двухкратное АПВ применяются на линиях:

23. АПВ на линиях с двухсторонним питанием должно производиться:

24. При наличии АВР время перерыва питания потребителей в большинстве случаев определяется:

25. На двухтрансформаторных подстанциях, когда оба трансформатора несут нагрузку, резерв называется:

26. Пусковыми органами АВР подстанций являются:

27. Включение средствами АВР резервного источника имеет смысл в случае:

28. Кратность действия АВР должна быть:

29. Схема АВР не должна приходить в действие:

30. Какое снижение частоты представляет опасность и может привести к полному расстройству работы энергосистемы:

31. Современные крупные паровые турбины не могут длительно работать при низкой частоте:

32. Устройства АЧР должны исключать возможность даже кратковременного снижения частоты ниже критического значения, равного:

33. Время работы энергосистемы с частотой ниже 47 Гц не должно превышать:

34. Время работы энергосистемы с частотой ниже 48,5 Гц не должно превышать:

35. Для ускорения восстановления питания потребителей, отключенных при срабатывании АЧР, применяется специальный вид автоматики: