Вопросы для самоподготовки и тестирования 3

1. Работа реле при изменении входных параметров.

2. Уставка срабатывания реле это…

3. Параметр срабатывания реле это …

4. Параметр отпускания реле это …

5. Уставки по входному параметру это …

6. Назначение воспринимающей части реле.

7. Назначение преобразующей части реле.

8. Назначение сравнивающей части реле.

9. Назначение регулирующая часть реле.

10. Назначение замедляющей части реле.

11. Предназначение измерительного реле.

12. Требование к измерительному реле для повышения чувствительности РЗ.

13. Три логические операции, достаточные для реализации сложных логических функций.

14. Добавление какого элемента к логическим операциям ИЛИ, И и НЕ дает возможность выполнения практически любой релейной защиты?

15. Назначение промежуточных реле (реле логических операций).

16. Промежуточные реле с параллельным присоединением в электрическую цепь своей обмотки предназначено для включения …

17. Промежуточные реле с последовательным присоединением в электрическую цепь своей обмотки предназначено для включения …

18. Причина, по которой на промежуточные и реле времени низкий коэффициент возврата не влияет на их отключение.

19. Каково быстродействие большей части промежуточных реле?

20. Цель выполнения магнитопровода промежуточного реле переменного тока из набора шихтованных пластин электротехнической стали.

21. Назначение указательного реле.

22. Назначение сигнального реле.

23. Как возвращается в работу сигнальное реле?

24. Принцип работы электромеханических реле.

25. На каком виде тока работают индукционные реле?