Вопросы для самоподготовки и тестирования 9

1. Направленная защита действует:

2. Обычные токовые защиты не могут действовать селективно:

3. Для обеспечения селективного действия токовых защит в электрических сетях с двухсторонним питанием и в кольцевых сетях необходимо использовать:

4. Для обеспечения селективного действия токовых защит в электрических сетях с двухсторонним питанием и в кольцевых сетях используется:

5. Для обеспечения селективного действия токовых защит в электрических сетях с двухсторонним питанием и в кольцевых сетях необходимо:

6. Максимальная токовая направленная защита содержит основные органы:

7. Выбор выдержек времени максимальной токовой направленной защиты производится:

8. Вращающий момент в индукционном реле определяется:

9. Чувствительность индукционного реле направления мощности оценивается по:

10. Угловая характеристика реле направления мощности определяет:

11. Одним из недостатков индукционного реле направления мощности является:

12. Индукционное реле направления мощности имеет недостаточную мощность срабатывания при: