Вопросы

к зачету по дисциплине «Водоотведение и очистка сточных вод»

для специальности водоснабжения и водоотведения

1.Определение дисциплины «Водоотведение и очистка сточных вод», как одной из отраслей науки и техники.

2.Значимость канализации в проблемах охраны водных ресурсов, санитарно-эпидемиологической безопасности, влияние на развитие различных отраслей хозяйства, тенденции научно-технического развития.

3.Канализация и проблемы утилизации хозяйственно-бытовых и производственных отходов. Особенности систем канализации для агропромышленных районов.

4.Социальное и экономическое значение мероприятий по водоотведению и очистке сточных вод.

5.Классификация сточных вод и генезис их загрязнений.

6.Особенности сточных вод агропромышленных объектов.

7.Общая схема системы водоотведения поселка, города и ее основные элементы.

8.Централизованные и децентрализованные системы водоотведения.

9.Сплавные безнапорные самотечные, напорные с механической перекачкой, вывозные и другие системы водоотведения.

10.Область их применения, распространение, технико-экономическая характеристика. 11.Общесплавные, раздельные, полураздельные и комбинированные системы водоотведения.

12.Их особенности, достоинства и недостатки.

13.Условия применения и выбор наиболее эффективной системы.

14.Районные (групповые) системы водоотведения.

15Особенности и направления развития систем водоотведения агропромышленных районов. 16.Условия приема сточных вод в канализацию.

17. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязнений сточных вод, принимаемых в канализацию.

18.Нормы, режимы и расчетные расходы водоотведения.

19.Факторы, определяющие количество и режим поступления образующихся сточных вод для различных объектов канализования.

20. Зависимость водоотведения от водопотребления.

21.Нормы водоотведения бытовых сточных вод в канализованных и неканализованных районах населенных мест, для наружных и внутренних систем водоотведения жилых, общественных и производственных зданий.

22.Нормы водоотведения (удельные расходы) для различных отраслей промышленности.

23. Коэффициенты неравномерности водоотведения (часовые, суточные, общие).

24. Расположение канализационных трубопроводов в поперечном профиле улиц, относительно различных сооружений и коммуникаций.

25.Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.

26.Формы поперечного сечения труб и каналов, их гидравлическая характеристика, особенности и условия применения.

27.Фактический расчетный режимы движения сточных вод в канализационной сети.