10.Вопросы

для подготовки к экзамену по курсу «Насосы и насосные станции»

для студентов факультета водоснабжения и водоотведения.

1.История развития насосостроения и машинного водоподъёма. Место и значение машинного водоподъёма в водохозяйственном комплексе.

2.Классификация насосов.

3.Лопастные насосы. Назначение и конструкция отдельных узлов и деталей. Устройство, материал

4.Назначение, схема конструкции и маркировка ц/б консольных насосов.

5.Назначение, схема конструкции и маркировка ц/б насосов типа «Д».

6.Назначение, схема конструкции и маркировка вертикальных ц/б насосов.

7.Назначение, схема конструкции и маркировка горизонтальных многоступенчатых ц/б насосов.

8.Насосы для добычи воды из скважины. Типы насосов. Схемы конструкций, Маркировка скважинных   ц\б насосов.

9.Назначение, схема конструкции и маркировка осевых насосов.

10.Схема установки и полный напор насоса при положительной высоте всасывания.

11.Полный напор насоса при отрицательной высоте всасывания (насос под заливом).

12.Мощность и коэффициент полезного действия насоса.

13.Действие центробежного насоса.

14.Кинематика движения жидкости в рабочем колесе ц/б насоса.

15.Вход жидкости на рабочее колесо ц/б насоса и выход её из колеса. Конструктивные особенности лопастей рабочего колеса.

16.Основное уравнение ц/б насоса при бесконечном и конечном числе лопастей рабочего колеса.

17.Краткая теория осевого насоса.

18.Осевая нагрузка на рабочее колесо ц/б насоса. Способы её уравновешивания.

19.Процесс всасывания. Явление кавитации. Кавитационный запас. Определение отметки оси рабочего колеса насоса.

20.Теория подобия лопастных насосов. Выводы из теории подобия.

21.Выводы из теории подобия лопастных насосов. Быстроходность. Классификация насосов по быстроходности.

22.Теоретические характеристики лопастных насосов.

23.Получение характеристик насосов опытным путём. Виды испытаний. Виды характеристик. Понятие об оптимальной точке и зоне.

24.Изменение характеристик лопастных насосов по формулам подобия.

25.Нахождение нового числа оборотов для заданной режимной точки.

26.Изменение характеристик ц/б насосов при обточке рабочего колеса.

27.Нахождение величины обточенного диаметра при заданной режимной точке. Определение степени обточки.

28.Универсальные и безразмерные характеристики лопастных насосов.

29.Поля Q – H. Сводные графики номенклатуры насосов.

30.Работа насоса на трубопровод. Построение характеристики трубопровода. Рабочая точка насоса.

31.Регулирование подачи насосов.

32.Параллельная работа насосов с одинаковыми характеристиками. Дефицитность подачи. КПД двух параллельно работающих насосов с разными характеристиками.

33.Параллельная работа насосов с разными характеристиками. Дефицитность подачи. КПД двух параллельно работающих насосов с разными характеристиками.

34.Последовательная работа насосов. Назначение, условия работы. Построение характеристик. Определение рабочей точки.

35.Работа насоса на два резервуара.

36.Объёмные насосы. Поршневые и плунжерные насосы. Схема устройства. Принцип работы. Подача насосов. График работы. Мощность.

37.Крыльчатый насос. Схема устройства. Принцип работы.

38.Водокольцевые вакуум-насосы. Назначение. Принцип работы и устройство. Маркировка.

39.Роторные объёмные насосы. Назначение. Схема устройства, принцип работы.

40.Гидравлические тараны. Принцип работы. Схема устройства.

41.Струйные насосы. Назначение. Принцип работы. Схемы.

42.Вихревые насосы. Назначение. Принцип устройства и работы.

43.Насосы для перекачивания гидросмесей, загрязненных вод. Особенности конструкций. Маркировка.

44.Шнековые насосы. Схема конструкции. Области применения.

45. Лабиринтные насосы. Схема конструкции. Области применения.

46.Порядок пуска и остановки лопастных насосов.

47.Двигатели насосов. Передача энергии от двигателя к насосу.

48. Особые условия работы насосов.

49.Ленточные и шнуровые водоподъемники.

50.Неустойчивая работа насосов.