Вопросы

к зачету по дисциплине «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ( АСУ ТП)

для студентов факультета Водохозяйственного строительства и мелиорации

- Состояние и перспективы развития автоматизации гидромелиоративных систем.

- Основные понятия и определения.

- Классификация автоматических систем.

- Общие сведения об элементах автоматики.

- Особенности  гидромелиоративных систем как объектов  автоматизации. Характеристика технологических процессов и их  классификация.

- Датчик.

- Реле.

- Усилители.

- Исполнительные механизмы и распределители.

- Требования к элементам автоматики мелиоративных систем.

- Требования и основные задачи теории (САР).

- Объекты регулирования, их параметры и основные свойства. Математические модели объектов.

- Элементарные динамические звенья. Пропорциональное звено.

- Элементарные динамические звенья. Апериодическое звено.

- Элементарные динамические звенья. Интегральное звено.

- Элементарные динамические звенья. Дифференциальное звено.

- Элементарные динамические звенья. Колебательное звено.

- Элементарные динамические звенья. Звено чистого запаздывания.

- Последовательное соединение элементарных динамических звеньев.

- Параллельное соединение элементарных динамических звеньев.

- Состояние и перспективы развития автоматизации гидромелиоративных систем.

- Элементы качества регулирования.

- Классификация авторегуляторов управляемых ГТС.

- Теоретические основы гидравлики авторегуляторов.

- Особенности  гидромелиоративных систем как объектов  автоматизации. Характеристика технологических процессов и их  классификация.

- Задачи, объем, степень, очередность и общие принципы комплексной автоматизации ГМС. Автоматизация  оперативной службы эксплуатации ОС

- Требования к средствам и их выбор.

- Авторегуляторы уровня.

- Авторегуляторы и стабилизаторы расхода 1 группы.

- Авторегуляторы и стабилизаторы расхода 2 группы.

- Авторегуляторы и стабилизаторы расхода 3 группы.

- Авторегуляторы и стабилизаторы расхода 4 группы.

- Авторегуляторы для осушительно-увлажнительных систем.

- Пропорциональные вододелители.

- Средства  автоматизации закрытых ОС.

- Основы телемеханики. Основные понятия и определения.

- Телеизмерение.

- Системы ТУ-ТС.

- Линии связи.

- Водозаборные узлы как объекты автоматизации и их особенности.

- Общие принципы и технологические схемы автоматизации.

- Режим  работы и выбор  средств автоматизации.