# Вопросы

# для подготовки к зачету по курсу «Сооружения и оборудование узлов машинного водоподъема»

- Технико-экономические показатели насосных станций.

- Запорные устройства водовыпускных сооружений насосных станций. Назначение, классификация, устройство.

- Особенности насосных станций осушительных систем.

- Водовыпускные сооружения насосных станций, назначение, классификация, устройство.

- Напорные трубопроводы насосных станций, назначение, классификация.

- Напорные трубопроводы. Материалы труб, выбор трассы. Явление гидроудара в напорных трубах и меры его предотвращения.

- Определение наивыгоднейшего диаметра напорного трубопровода.

- Рыбозащитные устройства и сооружения узлов машинного водоподъема.

- Всасывающие трубы насосных агрегатов. Определение диаметра всасывающей трубы.

- Сифонные всасывающие трубы насосных агрегатов. Определение диаметра всасывающей трубы.

- Насосный агрегат, насосная установка, насосная станция. Классификация узлов машинного водоподъема.

- Порядок пуска и остановки лопастных насосов.

- Водовыпускные сооружения сифонного типа. Клапаны срыва вакуума.

- Плавающие передвижные и навесные насосные станции и установки. Фуникулерные НС, БКНС, насосные станции с капсульными агрегатами.

- Водокольцевые вакуум-насосы. Назначение. Принцип работы и устройство. Маркировка.

- Выбор основного гидромеханического оборудования насосных станций.

- Двигатели к насосам, передача энергии от двигателя к насосу.

- Контрольно-измерительная аппаратура мелиоративных насосных станций.

- Здания насосных станций, их типы и схемы.

- Определение строительных размеров зданий насосных станций. Рассмотреть на примере.

- Вспомогательное оборудование насосных станций.

- Система залива основных насосов перед пуском. Система техводоснабжения и маслоснабжение насосных станций.

- Вспомогательное оборудование насосных станций системы осушения и дренажа.

- Вспомогательное оборудование насосных станций, гидромеханическое оборудование, подъемно-транспортное оборудование, снабжение сжатым воздухом, противопожарное оборудование.

- Особенности насосных станций орошения, подающие воду в открытую и закрытую оросительную сеть.

- Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций.

- Водозаборные сооружения узлов машинного водоподъема, требования к ним. Классификация водозаборов.

- Особенности речных водозаборов насосных станций. Схемы.

- Водозаборы из водохранилищ и каналов для машинного водоподъема.

- Водопроводящие сооружения узлов машинного водоподъема. Саморегулирующиеся и несаморегулирующиеся подводящие каналы насосных станций.