ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

по  дисциплине "Технология улучшения качества природных вод"

1.Источники  природных вод и состав их примесей.

2.Физические, химические, бактериологические (санитарные) и                                     биологические показатели воды (СанПин 2.1.4.1074-01)

3.Характеристика источников водоснабжения. Порядок использования природных водоемов.

4.Назначение процессов коагулирования. Коагулянты и их основные свойства.

5.Физико химические основы коагуляции в свободном объеме. Контактная коагуляция и её применение.

6.Факторы влияющие на ход коагуляции. Методы интенсификации процессов коагулирования.

7.Определение дозы коагулянта. Подщелачивание воды.

8.Основные виды флокулянтов. Их характеристика и условия применения.

9.Электрохимическое коагулирование в электролизерах с растворимыми электродами.

10.Устройства для приготовления, хранения и дозирования реагентов: способы хранения реагентов и введение их в воду, дозаторы постоянного количества и  пропорциональные.

11.Устройства для смешивания реагентов с водой и для хлопьеобразования: смесители. Камеры хлопьеобразования.

12.Закономерности осаждения взвеси в воде. Кривые выпадения взвеси и определение с их помощью расчетных скоростей  выпадения взвеси.

13.Типы отстойников и область их применения.

14.Гидроциклоны: принцип действия, конструкция. Флотаторы.

15.Осветление воды пропуском через слой взвешенного осадка: принцип действия осветлителей со взвешенным осадком, конструкция область применения.

16.Основы процесса фильтрования. Задержание загрязнений на медленных и скорых фильтрах.

17.Медленные фильтры. Регенерируемые с удалением  верхнего слоя песка и регенерируемые с помощью рыхления и гидросмыва.

18.Скорые фильтры: конструкция, принцип работы, область применения.

19.Загрузка фильтров: требования к фильтрующим материалам, характеристика материалов, используемых в фильтрах, материалы поддерживающих слоёв.

20.Промывка скорых фильтров: методы промывки, закономерности расширения загрузки, расчетные параметры, водовоздушная промывка.

21.Интенсификация работы скорых фильтров. Методы регулирования скорости фильтрования.

22.Задачи и методы обеззараживания. Классификация методов обеззараживания.

23.Хлорирование воды: действие жидкого хлора, дозы и места введения хлора, дозаторы, ёмкости для хранения хлора.

24.Обеззараживание хлорной известью, гипохлоритом натрия, прямым электролизом.

25.Перехлорирование, дехлорирование. Хлорирование с аммонизацией.

26.Озонирование: действие озона, дозы.

Установки для его получения.

27.Бактерицидное облучение воды: обеззараживающее действие ультрафиолетовых лучей и установка для их получения.

28.Классификация методов умягчения воды. Технологические схемы и конструктивные особенности установок для умягчения воды.

29.Полное и частичное обессоливание воды, классификация методов обессоливания.

30.Формы железа в воде природных источников. Пробное обезжелезивание. Методы обезжелезивания воды подземных источников водоснабжения.

31.Удаление из воды марганца.

32.Удаление из воды растворенных газов. Химические и физические методы дегазации воды.

33.Дегазаторы (пленочные, барботажные, вакуумные, пенные) и конструкция и область применения.

34.Содержание фтора в природной и питьевой воде и влияние на качество воды.

35.Реагенты и аппараты, применяемые  для фторирования воды. Методы обесфторивания воды.

36.Методика определения стабильности воды. Стабилизация воды для предотвращения коррозии трубопроводов и арматуры.

37.Стабилизация воды для предотвращения выпадения карбоната кальция.

38.Основы технологии удаления из воды кремниевой кислоты.

39.Адсорбционная очистка воды. Улучшение органолептических показателей воды, удаление пестицидов, очистка воды от хлорорганических соединений.

40.Состав очистных  сооружений.