Экзаменационные вопросы по дисциплине «Эксплуатация и автоматизация систем с\х водоснабжения, обводнения и водоотведения»

- Назначение водопроводно-канализационного хозяйства населенных мест и задачи его эксплуатации.

- Организация эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства.

- Диспетчерская служба и автоматизированные системы управления (АСУ).

- Наладка и прием в эксплуатацию водозаборных сооружений из поверхностных водоисточников (реки, водохранилища, озера).

- Наладка и прием в эксплуатацию водозаборных сооружений из подземных источников водоснабжения (скважины, горизонтальные и инфильтрационные водозаборы, каптажи и шахтные колодцы.)

- Эксплуатация водозаборных сооружений из поверхностных и подземных водоисточников. Техника безопасности.

- Испытания и приемка в эксплуатацию водоводов и водопроводных сетей.

- Организация эксплуатации сети и технический надзор.

- Эксплуатация водоводов и водопроводных сетей.

- Подземные резервуары и водонапорные башни.

- Общие положения эксплуатации. Вспомогательные сооружения по осветлению и обесцвечиванию воды.

- Сооружения по осветлению воды первой ступени.

- Сооружения по осветлению воды второй ступени.

- Борьба с потерями воды на сооружениях.

- Обеззараживание воды.

- Стабилизация, фторирование, обесфторирование, обескремнивание, обезжелезивание,  и удаление марганца из воды.

- Производственный контроль работы сооружений.

- Повышение эффективности работы сооружений.

- Общие требования к пользованию канализационной сетью и основные задачи при ее эксплуатации.

- Организация эксплуатации канализационной сети. Машины, механизмы, инвентарь.

- Технический надзор за строительством, приемка канализационных сетей в эксплуатацию, выдача технических условий на присоединение.

- Техническая документация по эксплуатациии и ремонту сетей и сооружений на канализационной сети.

- Контроль за сбросом производственных сточных вод в городские канализационные сети.

- Осмотр и наблюдение за работой канализационной сети.

- Устранение засорений, профилактическая прочистка и ликвидация аварий на канализационной сети.

- Эксплуатация канализационных насосных станций.

- Планово-предупредительный ремонт сети.

- Условия работы городских очистных сооружений.

- Приемка очистных сооружений в эксплуатацию.

- Решетки, решетки-дробилки.

- Песколовки.

- Отстойники и осветлители.

- Сооружения биологической очистки в естественных условиях.

- Биологические фильтры.

- Аэротенки.

- Глубокая очистка и обеззараживание сточных вод.

- Обезвреживание осадков.

- Обезвоживание осадков сточных вод.

- Основные принципы планирования водопроводно-канализационного хозяйства.

- Текущее планирование производственно-эксплуатационной деятельности предприятий.

- Труд и заработная плата.

- Премирование.

- Себестоимость продукции (услуг) водопровода и канализации.

- Тарифы.

- Хозяйственный расчет и самофинансирования.

Эксплуатация и автоматизация систем с\х водоснабжения, обводнения и водоотведения