ВОПРОСЫ

для магистрантов инженерно-строительного факультета к экзамену по дисциплине: «Проектирование оснований и фундаментов реконструируемых, восстанавливаемых зданий»

(дата  экзамена 16.01.2016 г.)

- Основные данные, необходимые для проектирования фундаментов реконструируемых зданий.

- Предельные состояния оснований (основные понятия).

- Основные причины развития неравномерных осадок фундаментов.

- Меры по уменьшению  неравномерных осадок основания фундаментов реконструируемых зданий.

- Искусственное улучшение оснований (основные методы и понятия).

- Конструкции фундаментов мелкого заложения.

- Проектирование и устройство песчаных подушек.

- Оценка инженерно-геологических условий  строительных площадок для проектирования фундаментов реконструируемых зданий.

- Шпунтовые ограждения и боковые пригрузки как способы улучшения оснований.

- Определение глубины заложения подошвы фундаментов.

- Улучшение оснований поверхностным уплотнением грунтов.

- Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов.

- Глубинное уплотнение грунтов  как способ улучшения оснований.

- Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов.

- Химические методы закрепления грунтов основания зданий.

- Проектирование оснований фундаментов по второму предельному состоянию.

- Фундаменты на илах и  других слабых водонасыщенных глинистых грунтах.

- Основные методы расчета осадок фундаментов и пределы их применимости.

- Методы строительства на слабых глинистых грунтах.

- Определение конечной осадки фундаментов методом послойного суммирования.

- Лессовые просадочные грунты. Основные характеристики просадочности и методы их определения.

- Грунтовые условия первого типа по просадочности. Методы строительства зданий в таких грунтовых условиях.

- Основные модели грунтовых оснований для расчета гибких фундаментов. Пределы их применимости.

- Грунтовые условия второго типа по просадочности. Методы строительства зданий в таких грунтовых условиях.

- Набухающие грунты. Характеристики набухания и методы их определения.

- Устройство и проектирование грунтовых подушек.

- Типы свай и свайных фундаментов.

- Фундаменты в вытрамбованных котлованах.

- Набивные сваи. Способы изготовления и область применения.

- Методы строительства на набухающих грунтах.

- Определение несущей способности свай расчетно-аналитическим методом.

- Определение сечения арматуры подошвы фундаментов.

- Определение несущей способности свай динамическим методом.

- Типы грунтовых условий по просадочности.

- Определение несущей способности свай статическим методом (метод пробных нагрузок).

- Вечномерзлые грунты (основные понятия и определения). Классификация вечномерзлых грунтов.

- Проектирование центрально нагруженных свайных фундаментов.

- Явления, происходящие в грунте при  их замерзании.

- Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов.

- Методы определения осадки свайных фундаментов.

- Принципы строительства на вечномерзлых грунтах.

- Расчет на прочность железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий.

- Причины, вызывающие необходимость усиления оснований и фундаментов.

- Проверка прочности подстилающего слоя для фундаментов мелкого заложения.

- Основные приемы усиления оснований и фундаментов.

- Фундаменты в сейсмических районах.

- Защита фундаментов от подземных и поверхностных вод.

- Крепление стен котлованов.

- Давление грунта на ограждающие конструкции.

- Расчет и проектирование подпорных стен.

- Расчеты устойчивости откосов и склонов.

| Лектор потока докт.техн. наук, профессор | А.И. Полищук |
| --- | --- |